## Site Condition
Label | Turbine | X(m) | Y(m) | Z(m) | H | ρ | Vave | A | K | Ieff(15 m/s) | Ieff(15 m/s) | α | θmean | V50 | Ve50 | θmax |  | Note
— | — | m | m | m | m | kg/m3 | m/s | m/s | — | m=1[—] | m=10[—] | — | deg | m/s | m/s | deg |  | Label | Site Label | 点位坐标
T1 | GW140/2500 | 38630403 | 4016505 | 180 | 140 | 1.225 | 6.48 | 7.31 | 2.158 | 0.082 | 0.099 | 0.293 | 0 | 32.4 | 45.36 | 0.1 | 1 | Turbine |  | 机组，如GW121/2000
[18 empty] | X | Easting | 经度
[18 empty] | Y | Northing | 纬度
[18 empty] | Z | Elevation | 海拔
[18 empty] | H | Hub Height | 轮毂高度
[18 empty] | ρ | Annual Long Term Mean Wind Speed | 平均空气密度
[18 empty] | Vave | Weibull Parameters | 年平均风速
[18 empty] | A | Weibull Parameters | 威布尔尺度参数
[18 empty] | K | Effective Turbulence Intensity at 15m/s | 威布尔形状参数
[18 empty] | Ieff(15 m/s) | Wind Shear Exponent | 15m/特征湍流强度
[18 empty] | α | Mean Inflow Angle | 风切变指数
[18 empty] | θmean | Mean Air Density | 入流角绝对值均值
[18 empty] | V50 | 50-year EWS_10min | 50年一遇10min风速均值
[18 empty] | Ve50 | 50-year EWS_3s | 50年一遇3S风速均值
[18 empty] | θmax | Max Inflow Angle | 最大入流角
[18 empty] | — | 无量纲

## M=1
Wind Speed | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | T19 | T20 | T21 | T22 | T23 | T24 | T25 | T26 | T27 | T28 | T29 | T30 | T31 | T32 | T33 | T34 | T35 | T36 | T37 | T38 | T39 | T40 | T41 | T42 | T43 | T44 | T45 | T46 | T47 | T48 | T49 | T50 | T51 | T52 | T53 | T54 | T55 | T56 | T57 | T58 | T59 | T60
m/s | bar: T1 to T60
2 | 0.192 | 0.191 | 0.191 | 0.192 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.192 | 0.193 | 0.192 | 0.191 | 0.192 | 0.191 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.193 | 0.193 | 0.197 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.194 | 0.193 | 0.192 | 0.193 | 0.192 | 0.191 | 0.192 | 0.195 | 0.191 | 0.191 | 0.194 | 0.192 | 0.191 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.194 | 0.189 | 0.191 | 0.192 | 0.194 | 0.193 | 0.19 | 0.191 | 0.193 | 0.191 | 0.193 | 0.19 | 0.192 | 0.191 | Note
3 | 0.203 | 0.204 | 0.206 | 0.206 | 0.206 | 0.206 | 0.206 | 0.207 | 0.207 | 0.208 | 0.205 | 0.207 | 0.205 | 0.204 | 0.205 | 0.205 | 0.206 | 0.206 | 0.206 | 0.206 | 0.207 | 0.21 | 0.207 | 0.205 | 0.205 | 0.206 | 0.205 | 0.205 | 0.206 | 0.205 | 0.203 | 0.204 | 0.209 | 0.204 | 0.205 | 0.208 | 0.204 | 0.204 | 0.202 | 0.205 | 0.206 | 0.205 | 0.205 | 0.207 | 0.205 | 0.206 | 0.207 | 0.201 | 0.206 | 0.206 | 0.207 | 0.206 | 0.205 | 0.205 | 0.206 | 0.204 | 0.206 | 0.204 | 0.206 | 0.205 | <M=1>中数值为湍流值，无量纲。
4 | 0.185 | 0.191 | 0.189 | 0.191 | 0.192 | 0.192 | 0.189 | 0.194 | 0.189 | 0.192 | 0.187 | 0.19 | 0.189 | 0.188 | 0.188 | 0.187 | 0.188 | 0.187 | 0.191 | 0.192 | 0.193 | 0.189 | 0.192 | 0.187 | 0.185 | 0.188 | 0.187 | 0.187 | 0.191 | 0.189 | 0.184 | 0.186 | 0.192 | 0.186 | 0.187 | 0.192 | 0.186 | 0.188 | 0.185 | 0.188 | 0.191 | 0.185 | 0.188 | 0.194 | 0.188 | 0.188 | 0.186 | 0.183 | 0.191 | 0.191 | 0.186 | 0.192 | 0.194 | 0.185 | 0.192 | 0.186 | 0.188 | 0.188 | 0.19 | 0.187 | 红色数值为推算补全的湍流值
5 | 0.158 | 0.164 | 0.163 | 0.164 | 0.167 | 0.166 | 0.163 | 0.166 | 0.163 | 0.164 | 0.16 | 0.162 | 0.161 | 0.162 | 0.162 | 0.161 | 0.163 | 0.161 | 0.163 | 0.165 | 0.167 | 0.162 | 0.166 | 0.162 | 0.159 | 0.161 | 0.16 | 0.159 | 0.162 | 0.161 | 0.158 | 0.16 | 0.165 | 0.159 | 0.161 | 0.167 | 0.16 | 0.162 | 0.158 | 0.161 | 0.164 | 0.16 | 0.161 | 0.165 | 0.163 | 0.163 | 0.16 | 0.157 | 0.163 | 0.163 | 0.16 | 0.164 | 0.166 | 0.158 | 0.167 | 0.16 | 0.162 | 0.164 | 0.164 | 0.16
6 | 0.133 | 0.14 | 0.139 | 0.141 | 0.143 | 0.142 | 0.138 | 0.142 | 0.139 | 0.138 | 0.135 | 0.137 | 0.135 | 0.138 | 0.137 | 0.136 | 0.138 | 0.136 | 0.137 | 0.141 | 0.144 | 0.136 | 0.142 | 0.139 | 0.133 | 0.136 | 0.134 | 0.135 | 0.135 | 0.135 | 0.133 | 0.135 | 0.141 | 0.134 | 0.136 | 0.143 | 0.136 | 0.138 | 0.135 | 0.136 | 0.141 | 0.135 | 0.137 | 0.139 | 0.139 | 0.139 | 0.135 | 0.133 | 0.138 | 0.135 | 0.135 | 0.138 | 0.144 | 0.134 | 0.141 | 0.135 | 0.138 | 0.143 | 0.137 | 0.135
7 | 0.118 | 0.121 | 0.122 | 0.125 | 0.127 | 0.127 | 0.123 | 0.124 | 0.122 | 0.121 | 0.119 | 0.121 | 0.119 | 0.122 | 0.121 | 0.121 | 0.122 | 0.121 | 0.122 | 0.125 | 0.127 | 0.121 | 0.123 | 0.122 | 0.117 | 0.121 | 0.118 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.118 | 0.121 | 0.124 | 0.118 | 0.12 | 0.126 | 0.121 | 0.122 | 0.119 | 0.12 | 0.122 | 0.119 | 0.12 | 0.122 | 0.125 | 0.122 | 0.12 | 0.118 | 0.124 | 0.12 | 0.12 | 0.121 | 0.127 | 0.118 | 0.126 | 0.12 | 0.122 | 0.126 | 0.123 | 0.121
8 | 0.105 | 0.11 | 0.108 | 0.111 | 0.114 | 0.112 | 0.108 | 0.112 | 0.108 | 0.107 | 0.107 | 0.108 | 0.106 | 0.109 | 0.108 | 0.108 | 0.11 | 0.107 | 0.109 | 0.112 | 0.114 | 0.107 | 0.111 | 0.109 | 0.104 | 0.107 | 0.106 | 0.106 | 0.107 | 0.106 | 0.105 | 0.108 | 0.11 | 0.105 | 0.107 | 0.111 | 0.108 | 0.108 | 0.107 | 0.106 | 0.108 | 0.107 | 0.106 | 0.109 | 0.113 | 0.108 | 0.107 | 0.105 | 0.111 | 0.107 | 0.107 | 0.108 | 0.115 | 0.105 | 0.114 | 0.106 | 0.108 | 0.113 | 0.109 | 0.108
9 | 0.099 | 0.104 | 0.103 | 0.105 | 0.109 | 0.107 | 0.102 | 0.105 | 0.102 | 0.101 | 0.1 | 0.101 | 0.1 | 0.103 | 0.102 | 0.101 | 0.102 | 0.101 | 0.103 | 0.105 | 0.107 | 0.101 | 0.103 | 0.102 | 0.098 | 0.101 | 0.099 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.099 | 0.101 | 0.104 | 0.099 | 0.102 | 0.106 | 0.102 | 0.103 | 0.1 | 0.1 | 0.101 | 0.1 | 0.099 | 0.101 | 0.106 | 0.101 | 0.102 | 0.099 | 0.104 | 0.099 | 0.101 | 0.1 | 0.107 | 0.099 | 0.104 | 0.1 | 0.103 | 0.105 | 0.102 | 0.1
10 | 0.093 | 0.095 | 0.095 | 0.097 | 0.1 | 0.098 | 0.095 | 0.095 | 0.094 | 0.093 | 0.094 | 0.093 | 0.093 | 0.096 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.094 | 0.096 | 0.096 | 0.097 | 0.093 | 0.095 | 0.094 | 0.09 | 0.095 | 0.092 | 0.093 | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 0.094 | 0.096 | 0.092 | 0.092 | 0.095 | 0.094 | 0.093 | 0.093 | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 0.093 | 0.098 | 0.092 | 0.094 | 0.092 | 0.096 | 0.092 | 0.093 | 0.093 | 0.098 | 0.093 | 0.095 | 0.093 | 0.095 | 0.095 | 0.093 | 0.093
11 | 0.09 | 0.091 | 0.09 | 0.092 | 0.095 | 0.094 | 0.09 | 0.091 | 0.089 | 0.089 | 0.09 | 0.089 | 0.091 | 0.094 | 0.091 | 0.091 | 0.091 | 0.09 | 0.091 | 0.092 | 0.092 | 0.088 | 0.09 | 0.089 | 0.085 | 0.089 | 0.086 | 0.088 | 0.087 | 0.086 | 0.087 | 0.089 | 0.09 | 0.086 | 0.088 | 0.089 | 0.089 | 0.086 | 0.088 | 0.087 | 0.087 | 0.086 | 0.086 | 0.088 | 0.092 | 0.087 | 0.089 | 0.088 | 0.091 | 0.087 | 0.088 | 0.088 | 0.09 | 0.088 | 0.088 | 0.088 | 0.091 | 0.089 | 0.087 | 0.088
12 | 0.081 | 0.08 | 0.079 | 0.082 | 0.086 | 0.083 | 0.08 | 0.08 | 0.078 | 0.079 | 0.081 | 0.079 | 0.081 | 0.085 | 0.083 | 0.082 | 0.082 | 0.08 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.077 | 0.08 | 0.078 | 0.075 | 0.079 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.075 | 0.077 | 0.078 | 0.079 | 0.075 | 0.076 | 0.077 | 0.078 | 0.076 | 0.078 | 0.076 | 0.076 | 0.075 | 0.076 | 0.077 | 0.081 | 0.076 | 0.08 | 0.077 | 0.079 | 0.076 | 0.077 | 0.077 | 0.079 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.078 | 0.076 | 0.077 | 0.078
13 | 0.077 | 0.077 | 0.076 | 0.078 | 0.081 | 0.078 | 0.077 | 0.076 | 0.075 | 0.076 | 0.077 | 0.076 | 0.077 | 0.079 | 0.078 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.077 | 0.074 | 0.077 | 0.076 | 0.072 | 0.076 | 0.073 | 0.074 | 0.074 | 0.073 | 0.073 | 0.075 | 0.075 | 0.073 | 0.073 | 0.076 | 0.075 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.073 | 0.074 | 0.076 | 0.073 | 0.076 | 0.073 | 0.074 | 0.073 | 0.074 | 0.074 | 0.075 | 0.075 | 0.074 | 0.075 | 0.076 | 0.074 | 0.073 | 0.074
14 | 0.078 | 0.078 | 0.078 | 0.079 | 0.083 | 0.079 | 0.079 | 0.079 | 0.079 | 0.079 | 0.078 | 0.079 | 0.078 | 0.08 | 0.078 | 0.079 | 0.079 | 0.079 | 0.078 | 0.079 | 0.079 | 0.078 | 0.079 | 0.077 | 0.076 | 0.078 | 0.076 | 0.077 | 0.076 | 0.076 | 0.076 | 0.077 | 0.079 | 0.076 | 0.076 | 0.077 | 0.077 | 0.075 | 0.076 | 0.076 | 0.076 | 0.075 | 0.076 | 0.076 | 0.077 | 0.075 | 0.079 | 0.075 | 0.076 | 0.076 | 0.077 | 0.077 | 0.076 | 0.076 | 0.077 | 0.076 | 0.078 | 0.075 | 0.076 | 0.077
15 | 0.082 | 0.082 | 0.081 | 0.081 | 0.083 | 0.083 | 0.082 | 0.081 | 0.081 | 0.081 | 0.084 | 0.082 | 0.084 | 0.083 | 0.083 | 0.082 | 0.082 | 0.081 | 0.081 | 0.082 | 0.082 | 0.077 | 0.08 | 0.08 | 0.075 | 0.08 | 0.078 | 0.078 | 0.077 | 0.075 | 0.077 | 0.075 | 0.079 | 0.077 | 0.077 | 0.079 | 0.078 | 0.076 | 0.077 | 0.076 | 0.075 | 0.073 | 0.075 | 0.076 | 0.078 | 0.075 | 0.079 | 0.077 | 0.076 | 0.075 | 0.076 | 0.077 | 0.076 | 0.079 | 0.077 | 0.08 | 0.082 | 0.076 | 0.076 | 0.081
16 | 0.09 | 0.086 | 0.088 | 0.088 | 0.088 | 0.088 | 0.088 | 0.087 | 0.086 | 0.086 | 0.09 | 0.086 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.088 | 0.086 | 0.087 | 0.087 | 0.083 | 0.087 | 0.086 | 0.081 | 0.085 | 0.082 | 0.084 | 0.082 | 0.082 | 0.082 | 0.082 | 0.085 | 0.084 | 0.084 | 0.083 | 0.083 | 0.081 | 0.083 | 0.082 | 0.083 | 0.081 | 0.083 | 0.084 | 0.084 | 0.083 | 0.084 | 0.082 | 0.083 | 0.083 | 0.084 | 0.085 | 0.083 | 0.085 | 0.084 | 0.085 | 0.087 | 0.082 | 0.084 | 0.086
17 | 0.089 | 0.086 | 0.086 | 0.087 | 0.088 | 0.09 | 0.09 | 0.089 | 0.089 | 0.087 | 0.09 | 0.088 | 0.09 | 0.091 | 0.09 | 0.088 | 0.089 | 0.087 | 0.087 | 0.085 | 0.086 | 0.076 | 0.082 | 0.082 | 0.074 | 0.083 | 0.077 | 0.081 | 0.074 | 0.074 | 0.08 | 0.075 | 0.081 | 0.072 | 0.073 | 0.079 | 0.078 | 0.075 | 0.081 | 0.074 | 0.074 | 0.072 | 0.073 | 0.072 | 0.078 | 0.073 | 0.087 | 0.078 | 0.075 | 0.075 | 0.076 | 0.075 | 0.074 | 0.081 | 0.076 | 0.08 | 0.079 | 0.074 | 0.073 | 0.079
18 | 0.092 | 0.09 | 0.091 | 0.088 | 0.09 | 0.09 | 0.088 | 0.086 | 0.084 | 0.086 | 0.097 | 0.088 | 0.096 | 0.094 | 0.094 | 0.09 | 0.091 | 0.089 | 0.087 | 0.086 | 0.088 | 0.084 | 0.088 | 0.083 | 0.074 | 0.085 | 0.074 | 0.083 | 0.074 | 0.074 | 0.078 | 0.073 | 0.081 | 0.076 | 0.074 | 0.082 | 0.082 | 0.077 | 0.078 | 0.077 | 0.074 | 0.069 | 0.075 | 0.075 | 0.078 | 0.075 | 0.081 | 0.077 | 0.076 | 0.074 | 0.078 | 0.074 | 0.074 | 0.082 | 0.074 | 0.086 | 0.089 | 0.077 | 0.073 | 0.087
19 | 0.101 | 0.102 | 0.103 | 0.105 | 0.105 | 0.104 | 0.105 | 0.104 | 0.106 | 0.104 | 0.108 | 0.106 | 0.107 | 0.107 | 0.102 | 0.101 | 0.101 | 0.103 | 0.103 | 0.104 | 0.097 | 0.101 | 0.099 | 0.099 | 0.1 | 0.102 | 0.102 | 0.1 | 0.102 | 0.094 | 0.099 | 0.094 | 0.101 | 0.088 | 0.091 | 0.098 | 0.098 | 0.094 | 0.099 | 0.094 | 0.096 | 0.091 | 0.092 | 0.089 | 0.101 | 0.092 | 0.102 | 0.098 | 0.093 | 0.09 | 0.095 | 0.096 | 0.093 | 0.097 | 0.097 | 0.098 | 0.097 | 0.089 | 0.096 | 0.1
20 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.113 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.113 | 0.114 | 0.115 | 0.111 | 0.115 | 0.111 | 0.111 | 0.112 | 0.111 | 0.111 | 0.112 | 0.111 | 0.112 | 0.112 | 0.071 | 0.113 | 0.114 | 0.117 | 0.116 | 0.116 | 0.115 | 0.116 | 0.115 | 0.114 | 0.115 | 0.116 | 0.103 | 0.103 | 0.115 | 0.113 | 0.114 | 0.112 | 0.115 | 0.115 | 0.101 | 0.115 | 0.115 | 0.114 | 0.1 | 0.116 | 0.112 | 0.114 | 0.114 | 0.117 | 0.114 | 0.113 | 0.113 | 0.114 | 0.11 | 0.113 | 0.101 | 0.114 | 0.112

## M=4
Wind Speed | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | T19 | T20 | T21 | T22 | T23 | T24 | T25 | T26 | T27 | T28 | T29 | T30 | T31 | T32 | T33 | T34 | T35 | T36 | T37 | T38 | T39 | T40 | T41 | T42 | T43 | T44 | T45 | T46 | T47 | T48 | T49 | T50 | T51 | T52 | T53 | T54 | T55 | T56 | T57 | T58 | T59 | T60
m/s | bar: T1 to T60
2 | 0.192 | 0.191 | 0.192 | 0.193 | 0.193 | 0.194 | 0.194 | 0.193 | 0.193 | 0.194 | 0.192 | 0.194 | 0.192 | 0.191 | 0.192 | 0.192 | 0.193 | 0.193 | 0.192 | 0.193 | 0.193 | 0.197 | 0.193 | 0.192 | 0.193 | 0.194 | 0.193 | 0.192 | 0.193 | 0.192 | 0.191 | 0.192 | 0.195 | 0.192 | 0.192 | 0.194 | 0.192 | 0.191 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.194 | 0.189 | 0.191 | 0.192 | 0.194 | 0.193 | 0.191 | 0.191 | 0.193 | 0.191 | 0.193 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | Note
3 | 0.204 | 0.205 | 0.206 | 0.206 | 0.207 | 0.207 | 0.206 | 0.208 | 0.207 | 0.209 | 0.205 | 0.208 | 0.207 | 0.204 | 0.206 | 0.205 | 0.206 | 0.206 | 0.208 | 0.207 | 0.208 | 0.21 | 0.207 | 0.206 | 0.205 | 0.207 | 0.206 | 0.205 | 0.207 | 0.207 | 0.204 | 0.205 | 0.21 | 0.205 | 0.206 | 0.208 | 0.205 | 0.205 | 0.203 | 0.206 | 0.207 | 0.206 | 0.206 | 0.208 | 0.206 | 0.207 | 0.208 | 0.202 | 0.207 | 0.208 | 0.208 | 0.207 | 0.206 | 0.206 | 0.207 | 0.205 | 0.207 | 0.205 | 0.207 | 0.206 | <M=4>中数值为湍流值，无量纲。
4 | 0.188 | 0.197 | 0.191 | 0.194 | 0.194 | 0.194 | 0.191 | 0.198 | 0.191 | 0.193 | 0.189 | 0.191 | 0.191 | 0.19 | 0.189 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.193 | 0.195 | 0.196 | 0.19 | 0.197 | 0.189 | 0.187 | 0.189 | 0.189 | 0.188 | 0.192 | 0.191 | 0.186 | 0.187 | 0.195 | 0.187 | 0.188 | 0.195 | 0.188 | 0.189 | 0.186 | 0.191 | 0.194 | 0.187 | 0.189 | 0.198 | 0.19 | 0.189 | 0.188 | 0.184 | 0.192 | 0.193 | 0.187 | 0.194 | 0.197 | 0.186 | 0.194 | 0.187 | 0.19 | 0.19 | 0.191 | 0.189 | 红色数值为推算补全的湍流值
5 | 0.161 | 0.17 | 0.166 | 0.168 | 0.17 | 0.169 | 0.165 | 0.171 | 0.165 | 0.165 | 0.163 | 0.164 | 0.163 | 0.165 | 0.164 | 0.164 | 0.166 | 0.164 | 0.165 | 0.169 | 0.171 | 0.164 | 0.169 | 0.165 | 0.161 | 0.163 | 0.163 | 0.161 | 0.164 | 0.163 | 0.16 | 0.162 | 0.168 | 0.162 | 0.164 | 0.17 | 0.162 | 0.165 | 0.16 | 0.164 | 0.167 | 0.162 | 0.164 | 0.168 | 0.165 | 0.166 | 0.162 | 0.159 | 0.165 | 0.166 | 0.162 | 0.167 | 0.169 | 0.16 | 0.17 | 0.162 | 0.165 | 0.167 | 0.165 | 0.162
6 | 0.136 | 0.145 | 0.141 | 0.144 | 0.146 | 0.145 | 0.141 | 0.147 | 0.141 | 0.139 | 0.137 | 0.138 | 0.137 | 0.14 | 0.139 | 0.138 | 0.141 | 0.138 | 0.139 | 0.145 | 0.147 | 0.139 | 0.145 | 0.142 | 0.136 | 0.138 | 0.136 | 0.136 | 0.138 | 0.138 | 0.135 | 0.138 | 0.144 | 0.137 | 0.139 | 0.146 | 0.138 | 0.14 | 0.136 | 0.138 | 0.143 | 0.137 | 0.14 | 0.144 | 0.141 | 0.143 | 0.137 | 0.135 | 0.14 | 0.138 | 0.137 | 0.141 | 0.149 | 0.135 | 0.144 | 0.137 | 0.14 | 0.147 | 0.139 | 0.137
7 | 0.12 | 0.125 | 0.125 | 0.127 | 0.131 | 0.13 | 0.126 | 0.128 | 0.125 | 0.123 | 0.122 | 0.123 | 0.121 | 0.125 | 0.123 | 0.123 | 0.124 | 0.123 | 0.125 | 0.128 | 0.13 | 0.123 | 0.126 | 0.125 | 0.12 | 0.123 | 0.121 | 0.122 | 0.123 | 0.123 | 0.12 | 0.123 | 0.126 | 0.121 | 0.123 | 0.129 | 0.123 | 0.125 | 0.121 | 0.122 | 0.125 | 0.122 | 0.122 | 0.125 | 0.127 | 0.127 | 0.122 | 0.121 | 0.126 | 0.124 | 0.122 | 0.124 | 0.131 | 0.12 | 0.129 | 0.123 | 0.124 | 0.131 | 0.126 | 0.123
8 | 0.107 | 0.116 | 0.11 | 0.113 | 0.116 | 0.116 | 0.112 | 0.117 | 0.111 | 0.109 | 0.108 | 0.11 | 0.108 | 0.111 | 0.11 | 0.11 | 0.112 | 0.11 | 0.112 | 0.116 | 0.117 | 0.11 | 0.114 | 0.113 | 0.108 | 0.11 | 0.109 | 0.108 | 0.111 | 0.109 | 0.108 | 0.111 | 0.113 | 0.109 | 0.11 | 0.115 | 0.11 | 0.111 | 0.109 | 0.109 | 0.111 | 0.111 | 0.109 | 0.113 | 0.115 | 0.112 | 0.109 | 0.108 | 0.113 | 0.11 | 0.109 | 0.111 | 0.119 | 0.107 | 0.119 | 0.108 | 0.11 | 0.118 | 0.113 | 0.111
9 | 0.104 | 0.112 | 0.107 | 0.11 | 0.113 | 0.112 | 0.107 | 0.111 | 0.107 | 0.105 | 0.104 | 0.105 | 0.104 | 0.107 | 0.106 | 0.105 | 0.106 | 0.105 | 0.106 | 0.111 | 0.112 | 0.107 | 0.108 | 0.107 | 0.104 | 0.105 | 0.104 | 0.104 | 0.105 | 0.105 | 0.103 | 0.106 | 0.11 | 0.105 | 0.107 | 0.112 | 0.105 | 0.108 | 0.104 | 0.105 | 0.106 | 0.106 | 0.104 | 0.106 | 0.109 | 0.106 | 0.106 | 0.104 | 0.107 | 0.104 | 0.106 | 0.105 | 0.113 | 0.103 | 0.109 | 0.104 | 0.106 | 0.109 | 0.108 | 0.104
10 | 0.097 | 0.099 | 0.099 | 0.1 | 0.103 | 0.102 | 0.099 | 0.101 | 0.098 | 0.097 | 0.098 | 0.098 | 0.097 | 0.1 | 0.099 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.099 | 0.101 | 0.101 | 0.098 | 0.099 | 0.098 | 0.095 | 0.098 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.096 | 0.098 | 0.1 | 0.097 | 0.097 | 0.1 | 0.098 | 0.098 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.098 | 0.101 | 0.097 | 0.098 | 0.096 | 0.099 | 0.097 | 0.098 | 0.098 | 0.102 | 0.097 | 0.099 | 0.097 | 0.099 | 0.099 | 0.098 | 0.097
11 | 0.096 | 0.097 | 0.097 | 0.098 | 0.101 | 0.1 | 0.098 | 0.097 | 0.097 | 0.096 | 0.097 | 0.096 | 0.098 | 0.1 | 0.098 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.098 | 0.098 | 0.096 | 0.097 | 0.096 | 0.094 | 0.096 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.094 | 0.096 | 0.098 | 0.095 | 0.096 | 0.098 | 0.096 | 0.094 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.094 | 0.094 | 0.095 | 0.098 | 0.095 | 0.097 | 0.095 | 0.097 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.095 | 0.098 | 0.095 | 0.096 | 0.095
12 | 0.092 | 0.091 | 0.09 | 0.092 | 0.095 | 0.093 | 0.092 | 0.091 | 0.09 | 0.09 | 0.093 | 0.091 | 0.093 | 0.094 | 0.093 | 0.092 | 0.093 | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 0.09 | 0.092 | 0.09 | 0.088 | 0.091 | 0.089 | 0.089 | 0.09 | 0.088 | 0.089 | 0.089 | 0.091 | 0.088 | 0.088 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.088 | 0.088 | 0.088 | 0.088 | 0.089 | 0.09 | 0.088 | 0.092 | 0.088 | 0.089 | 0.087 | 0.09 | 0.088 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.09 | 0.087 | 0.09 | 0.09
13 | 0.086 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.088 | 0.085 | 0.085 | 0.084 | 0.084 | 0.085 | 0.086 | 0.085 | 0.086 | 0.087 | 0.086 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.084 | 0.085 | 0.085 | 0.082 | 0.085 | 0.083 | 0.084 | 0.084 | 0.083 | 0.082 | 0.084 | 0.085 | 0.083 | 0.082 | 0.086 | 0.084 | 0.084 | 0.082 | 0.083 | 0.082 | 0.083 | 0.082 | 0.083 | 0.084 | 0.082 | 0.085 | 0.082 | 0.082 | 0.082 | 0.083 | 0.083 | 0.083 | 0.084 | 0.083 | 0.084 | 0.085 | 0.082 | 0.082 | 0.084
14 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.086 | 0.089 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.087 | 0.086 | 0.087 | 0.085 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.087 | 0.087 | 0.085 | 0.085 | 0.086 | 0.085 | 0.086 | 0.085 | 0.085 | 0.084 | 0.085 | 0.088 | 0.085 | 0.085 | 0.086 | 0.085 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.085 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.087 | 0.083 | 0.084 | 0.085 | 0.085 | 0.085 | 0.084 | 0.084 | 0.085 | 0.084 | 0.086 | 0.083 | 0.084 | 0.085
15 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.088 | 0.088 | 0.089 | 0.091 | 0.089 | 0.091 | 0.09 | 0.091 | 0.089 | 0.09 | 0.089 | 0.089 | 0.09 | 0.09 | 0.085 | 0.088 | 0.088 | 0.084 | 0.088 | 0.086 | 0.086 | 0.086 | 0.084 | 0.086 | 0.084 | 0.087 | 0.086 | 0.085 | 0.087 | 0.086 | 0.085 | 0.086 | 0.085 | 0.083 | 0.081 | 0.083 | 0.084 | 0.087 | 0.083 | 0.088 | 0.085 | 0.085 | 0.083 | 0.085 | 0.085 | 0.084 | 0.088 | 0.085 | 0.088 | 0.09 | 0.084 | 0.084 | 0.089
16 | 0.095 | 0.092 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.092 | 0.093 | 0.093 | 0.092 | 0.092 | 0.095 | 0.091 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.094 | 0.092 | 0.093 | 0.093 | 0.089 | 0.093 | 0.092 | 0.087 | 0.091 | 0.089 | 0.09 | 0.089 | 0.089 | 0.089 | 0.088 | 0.091 | 0.09 | 0.089 | 0.09 | 0.089 | 0.088 | 0.089 | 0.088 | 0.089 | 0.088 | 0.089 | 0.09 | 0.09 | 0.089 | 0.091 | 0.088 | 0.089 | 0.088 | 0.09 | 0.09 | 0.088 | 0.092 | 0.09 | 0.091 | 0.093 | 0.088 | 0.09 | 0.092
17 | 0.096 | 0.094 | 0.094 | 0.095 | 0.096 | 0.098 | 0.098 | 0.097 | 0.096 | 0.095 | 0.097 | 0.096 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.094 | 0.095 | 0.089 | 0.092 | 0.093 | 0.087 | 0.094 | 0.09 | 0.092 | 0.087 | 0.087 | 0.091 | 0.087 | 0.093 | 0.085 | 0.085 | 0.091 | 0.089 | 0.087 | 0.092 | 0.086 | 0.086 | 0.084 | 0.085 | 0.084 | 0.089 | 0.085 | 0.097 | 0.089 | 0.086 | 0.086 | 0.087 | 0.086 | 0.085 | 0.092 | 0.088 | 0.091 | 0.091 | 0.085 | 0.084 | 0.09
18 | 0.098 | 0.097 | 0.098 | 0.097 | 0.098 | 0.097 | 0.096 | 0.095 | 0.093 | 0.096 | 0.102 | 0.098 | 0.101 | 0.1 | 0.1 | 0.097 | 0.098 | 0.097 | 0.096 | 0.094 | 0.096 | 0.097 | 0.096 | 0.093 | 0.087 | 0.095 | 0.087 | 0.093 | 0.087 | 0.086 | 0.089 | 0.085 | 0.093 | 0.088 | 0.086 | 0.094 | 0.092 | 0.089 | 0.088 | 0.088 | 0.085 | 0.08 | 0.086 | 0.086 | 0.089 | 0.086 | 0.093 | 0.088 | 0.087 | 0.085 | 0.09 | 0.084 | 0.085 | 0.093 | 0.084 | 0.095 | 0.098 | 0.087 | 0.084 | 0.096
19 | 0.104 | 0.105 | 0.107 | 0.109 | 0.109 | 0.109 | 0.109 | 0.109 | 0.11 | 0.109 | 0.108 | 0.11 | 0.108 | 0.107 | 0.105 | 0.106 | 0.106 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.104 | 0.109 | 0.105 | 0.106 | 0.107 | 0.109 | 0.108 | 0.107 | 0.108 | 0.103 | 0.106 | 0.103 | 0.108 | 0.099 | 0.101 | 0.107 | 0.105 | 0.103 | 0.105 | 0.103 | 0.105 | 0.102 | 0.102 | 0.1 | 0.107 | 0.102 | 0.108 | 0.105 | 0.102 | 0.1 | 0.105 | 0.104 | 0.101 | 0.104 | 0.105 | 0.104 | 0.104 | 0.099 | 0.104 | 0.106
20 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.113 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.113 | 0.114 | 0.115 | 0.111 | 0.115 | 0.111 | 0.111 | 0.112 | 0.111 | 0.111 | 0.112 | 0.111 | 0.112 | 0.112 | 0.078 | 0.113 | 0.114 | 0.117 | 0.116 | 0.116 | 0.115 | 0.116 | 0.115 | 0.114 | 0.115 | 0.116 | 0.109 | 0.109 | 0.115 | 0.113 | 0.114 | 0.112 | 0.115 | 0.115 | 0.108 | 0.115 | 0.115 | 0.114 | 0.107 | 0.116 | 0.112 | 0.114 | 0.114 | 0.117 | 0.114 | 0.113 | 0.113 | 0.114 | 0.11 | 0.113 | 0.106 | 0.114 | 0.112

## M=8
Wind Speed | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | T19 | T20 | T21 | T22 | T23 | T24 | T25 | T26 | T27 | T28 | T29 | T30 | T31 | T32 | T33 | T34 | T35 | T36 | T37 | T38 | T39 | T40 | T41 | T42 | T43 | T44 | T45 | T46 | T47 | T48 | T49 | T50 | T51 | T52 | T53 | T54 | T55 | T56 | T57 | T58 | T59 | T60
m/s | bar: T1 to T60
2 | 0.193 | 0.192 | 0.192 | 0.193 | 0.194 | 0.194 | 0.194 | 0.194 | 0.193 | 0.194 | 0.193 | 0.194 | 0.193 | 0.192 | 0.193 | 0.192 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.194 | 0.194 | 0.197 | 0.193 | 0.192 | 0.193 | 0.194 | 0.193 | 0.192 | 0.193 | 0.192 | 0.191 | 0.192 | 0.196 | 0.192 | 0.192 | 0.194 | 0.192 | 0.192 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | 0.193 | 0.192 | 0.192 | 0.193 | 0.192 | 0.195 | 0.19 | 0.192 | 0.192 | 0.195 | 0.193 | 0.191 | 0.192 | 0.193 | 0.191 | 0.194 | 0.19 | 0.193 | 0.192 | Note
3 | 0.205 | 0.206 | 0.207 | 0.207 | 0.208 | 0.208 | 0.207 | 0.209 | 0.208 | 0.211 | 0.206 | 0.21 | 0.208 | 0.205 | 0.207 | 0.206 | 0.207 | 0.207 | 0.209 | 0.208 | 0.209 | 0.211 | 0.208 | 0.207 | 0.206 | 0.208 | 0.207 | 0.206 | 0.209 | 0.208 | 0.204 | 0.206 | 0.211 | 0.205 | 0.206 | 0.209 | 0.206 | 0.206 | 0.205 | 0.207 | 0.208 | 0.207 | 0.207 | 0.21 | 0.207 | 0.208 | 0.209 | 0.203 | 0.208 | 0.21 | 0.209 | 0.208 | 0.207 | 0.207 | 0.208 | 0.206 | 0.208 | 0.206 | 0.209 | 0.208 | <M=8>中数值为湍流值，无量纲。
4 | 0.191 | 0.206 | 0.194 | 0.199 | 0.197 | 0.196 | 0.193 | 0.205 | 0.193 | 0.195 | 0.192 | 0.192 | 0.192 | 0.194 | 0.191 | 0.193 | 0.193 | 0.192 | 0.194 | 0.201 | 0.201 | 0.192 | 0.203 | 0.191 | 0.189 | 0.191 | 0.192 | 0.189 | 0.195 | 0.193 | 0.187 | 0.189 | 0.2 | 0.19 | 0.19 | 0.199 | 0.19 | 0.191 | 0.188 | 0.196 | 0.198 | 0.188 | 0.192 | 0.204 | 0.192 | 0.191 | 0.189 | 0.186 | 0.195 | 0.196 | 0.189 | 0.197 | 0.204 | 0.187 | 0.196 | 0.189 | 0.192 | 0.191 | 0.192 | 0.19 | 红色数值为推算补全的湍流值
5 | 0.165 | 0.178 | 0.17 | 0.172 | 0.173 | 0.172 | 0.169 | 0.178 | 0.169 | 0.168 | 0.167 | 0.167 | 0.166 | 0.169 | 0.166 | 0.168 | 0.17 | 0.168 | 0.168 | 0.174 | 0.175 | 0.168 | 0.174 | 0.169 | 0.165 | 0.167 | 0.167 | 0.164 | 0.169 | 0.166 | 0.163 | 0.165 | 0.173 | 0.166 | 0.167 | 0.175 | 0.165 | 0.168 | 0.163 | 0.168 | 0.171 | 0.165 | 0.167 | 0.172 | 0.168 | 0.17 | 0.165 | 0.162 | 0.168 | 0.171 | 0.165 | 0.172 | 0.175 | 0.163 | 0.175 | 0.165 | 0.169 | 0.171 | 0.167 | 0.164
6 | 0.14 | 0.154 | 0.144 | 0.148 | 0.149 | 0.149 | 0.145 | 0.155 | 0.145 | 0.142 | 0.141 | 0.142 | 0.141 | 0.144 | 0.142 | 0.144 | 0.146 | 0.142 | 0.143 | 0.151 | 0.152 | 0.143 | 0.149 | 0.147 | 0.14 | 0.142 | 0.141 | 0.14 | 0.143 | 0.143 | 0.139 | 0.142 | 0.149 | 0.142 | 0.143 | 0.15 | 0.141 | 0.143 | 0.139 | 0.143 | 0.148 | 0.142 | 0.144 | 0.151 | 0.145 | 0.15 | 0.141 | 0.139 | 0.143 | 0.144 | 0.141 | 0.149 | 0.157 | 0.139 | 0.149 | 0.141 | 0.144 | 0.154 | 0.144 | 0.14
7 | 0.127 | 0.132 | 0.13 | 0.132 | 0.136 | 0.135 | 0.132 | 0.135 | 0.132 | 0.128 | 0.127 | 0.128 | 0.127 | 0.131 | 0.128 | 0.129 | 0.129 | 0.128 | 0.13 | 0.135 | 0.135 | 0.129 | 0.131 | 0.132 | 0.127 | 0.128 | 0.127 | 0.127 | 0.129 | 0.13 | 0.126 | 0.129 | 0.132 | 0.128 | 0.129 | 0.135 | 0.128 | 0.131 | 0.126 | 0.128 | 0.131 | 0.129 | 0.129 | 0.131 | 0.132 | 0.134 | 0.128 | 0.126 | 0.131 | 0.132 | 0.128 | 0.131 | 0.138 | 0.126 | 0.135 | 0.128 | 0.129 | 0.139 | 0.132 | 0.129
8 | 0.112 | 0.128 | 0.115 | 0.118 | 0.12 | 0.12 | 0.118 | 0.128 | 0.117 | 0.114 | 0.113 | 0.115 | 0.112 | 0.115 | 0.114 | 0.115 | 0.116 | 0.115 | 0.116 | 0.123 | 0.123 | 0.117 | 0.119 | 0.119 | 0.116 | 0.114 | 0.116 | 0.113 | 0.118 | 0.115 | 0.113 | 0.116 | 0.118 | 0.116 | 0.115 | 0.121 | 0.114 | 0.116 | 0.113 | 0.114 | 0.116 | 0.117 | 0.115 | 0.121 | 0.119 | 0.118 | 0.113 | 0.112 | 0.116 | 0.116 | 0.114 | 0.117 | 0.128 | 0.112 | 0.126 | 0.113 | 0.113 | 0.126 | 0.119 | 0.12
9 | 0.115 | 0.125 | 0.117 | 0.118 | 0.12 | 0.12 | 0.117 | 0.123 | 0.116 | 0.115 | 0.114 | 0.115 | 0.114 | 0.116 | 0.115 | 0.114 | 0.115 | 0.116 | 0.116 | 0.122 | 0.121 | 0.119 | 0.117 | 0.116 | 0.117 | 0.116 | 0.116 | 0.115 | 0.117 | 0.117 | 0.114 | 0.116 | 0.12 | 0.117 | 0.117 | 0.122 | 0.114 | 0.117 | 0.112 | 0.116 | 0.116 | 0.117 | 0.115 | 0.116 | 0.117 | 0.117 | 0.115 | 0.113 | 0.116 | 0.117 | 0.116 | 0.116 | 0.123 | 0.113 | 0.119 | 0.113 | 0.115 | 0.118 | 0.118 | 0.113
10 | 0.105 | 0.107 | 0.107 | 0.107 | 0.109 | 0.109 | 0.108 | 0.109 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.107 | 0.106 | 0.105 | 0.106 | 0.105 | 0.106 | 0.108 | 0.107 | 0.107 | 0.106 | 0.106 | 0.105 | 0.106 | 0.105 | 0.104 | 0.105 | 0.105 | 0.104 | 0.105 | 0.108 | 0.105 | 0.105 | 0.108 | 0.105 | 0.105 | 0.104 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.107 | 0.106 | 0.106 | 0.103 | 0.105 | 0.106 | 0.106 | 0.107 | 0.109 | 0.106 | 0.107 | 0.105 | 0.106 | 0.106 | 0.107 | 0.105
11 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.106 | 0.107 | 0.108 | 0.107 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.106 | 0.107 | 0.107 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.106 | 0.106 | 0.108 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.106 | 0.106 | 0.105 | 0.106 | 0.106 | 0.104 | 0.106 | 0.107 | 0.106 | 0.106 | 0.108 | 0.105 | 0.105 | 0.104 | 0.105 | 0.105 | 0.106 | 0.105 | 0.105 | 0.106 | 0.105 | 0.107 | 0.104 | 0.105 | 0.105 | 0.106 | 0.105 | 0.104 | 0.105 | 0.107 | 0.104 | 0.106 | 0.104 | 0.107 | 0.105
12 | 0.104 | 0.103 | 0.103 | 0.104 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.104 | 0.104 | 0.104 | 0.104 | 0.104 | 0.104 | 0.105 | 0.105 | 0.104 | 0.105 | 0.104 | 0.104 | 0.104 | 0.104 | 0.106 | 0.105 | 0.103 | 0.103 | 0.105 | 0.104 | 0.103 | 0.104 | 0.103 | 0.103 | 0.103 | 0.105 | 0.103 | 0.103 | 0.104 | 0.103 | 0.104 | 0.102 | 0.102 | 0.103 | 0.104 | 0.102 | 0.103 | 0.103 | 0.103 | 0.106 | 0.101 | 0.102 | 0.102 | 0.105 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | 0.103 | 0.102 | 0.103 | 0.101 | 0.105 | 0.103
13 | 0.095 | 0.094 | 0.095 | 0.095 | 0.096 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.094 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.096 | 0.095 | 0.094 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.094 | 0.095 | 0.097 | 0.095 | 0.095 | 0.094 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.094 | 0.093 | 0.095 | 0.096 | 0.094 | 0.093 | 0.098 | 0.094 | 0.096 | 0.093 | 0.094 | 0.094 | 0.095 | 0.093 | 0.093 | 0.094 | 0.094 | 0.097 | 0.093 | 0.093 | 0.093 | 0.095 | 0.094 | 0.093 | 0.095 | 0.094 | 0.094 | 0.095 | 0.093 | 0.094 | 0.094
14 | 0.094 | 0.094 | 0.094 | 0.095 | 0.097 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.094 | 0.096 | 0.094 | 0.094 | 0.095 | 0.094 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.094 | 0.098 | 0.095 | 0.095 | 0.096 | 0.096 | 0.095 | 0.095 | 0.096 | 0.096 | 0.095 | 0.095 | 0.098 | 0.095 | 0.095 | 0.096 | 0.094 | 0.095 | 0.093 | 0.095 | 0.095 | 0.096 | 0.095 | 0.095 | 0.094 | 0.094 | 0.097 | 0.093 | 0.094 | 0.095 | 0.096 | 0.095 | 0.093 | 0.094 | 0.095 | 0.094 | 0.095 | 0.093 | 0.094 | 0.095
15 | 0.097 | 0.096 | 0.096 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.096 | 0.096 | 0.097 | 0.098 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.098 | 0.096 | 0.097 | 0.097 | 0.096 | 0.097 | 0.097 | 0.095 | 0.095 | 0.096 | 0.094 | 0.097 | 0.096 | 0.095 | 0.095 | 0.094 | 0.095 | 0.094 | 0.096 | 0.095 | 0.095 | 0.097 | 0.095 | 0.095 | 0.094 | 0.094 | 0.093 | 0.092 | 0.093 | 0.093 | 0.095 | 0.093 | 0.097 | 0.094 | 0.094 | 0.093 | 0.095 | 0.095 | 0.092 | 0.096 | 0.094 | 0.096 | 0.098 | 0.093 | 0.094 | 0.097
16 | 0.099 | 0.097 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.097 | 0.098 | 0.098 | 0.097 | 0.097 | 0.1 | 0.096 | 0.1 | 0.099 | 0.099 | 0.099 | 0.099 | 0.099 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.096 | 0.098 | 0.097 | 0.093 | 0.097 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.097 | 0.098 | 0.095 | 0.096 | 0.095 | 0.094 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.095 | 0.096 | 0.096 | 0.095 | 0.097 | 0.094 | 0.095 | 0.094 | 0.096 | 0.096 | 0.094 | 0.098 | 0.095 | 0.097 | 0.098 | 0.093 | 0.096 | 0.097
17 | 0.101 | 0.1 | 0.1 | 0.101 | 0.102 | 0.103 | 0.103 | 0.102 | 0.102 | 0.101 | 0.102 | 0.102 | 0.101 | 0.102 | 0.102 | 0.101 | 0.102 | 0.101 | 0.101 | 0.101 | 0.101 | 0.099 | 0.1 | 0.1 | 0.097 | 0.101 | 0.099 | 0.1 | 0.097 | 0.097 | 0.099 | 0.097 | 0.101 | 0.098 | 0.096 | 0.1 | 0.098 | 0.097 | 0.099 | 0.096 | 0.097 | 0.096 | 0.096 | 0.095 | 0.098 | 0.096 | 0.104 | 0.097 | 0.096 | 0.096 | 0.098 | 0.096 | 0.095 | 0.1 | 0.097 | 0.098 | 0.099 | 0.094 | 0.095 | 0.099
18 | 0.103 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | 0.103 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | 0.101 | 0.103 | 0.105 | 0.104 | 0.105 | 0.104 | 0.104 | 0.102 | 0.103 | 0.102 | 0.102 | 0.101 | 0.102 | 0.106 | 0.102 | 0.1 | 0.098 | 0.103 | 0.098 | 0.1 | 0.098 | 0.097 | 0.097 | 0.096 | 0.102 | 0.098 | 0.097 | 0.102 | 0.1 | 0.098 | 0.096 | 0.098 | 0.095 | 0.093 | 0.096 | 0.097 | 0.098 | 0.096 | 0.102 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.101 | 0.095 | 0.095 | 0.101 | 0.095 | 0.101 | 0.103 | 0.096 | 0.095 | 0.102
19 | 0.106 | 0.107 | 0.11 | 0.112 | 0.112 | 0.112 | 0.111 | 0.112 | 0.112 | 0.111 | 0.109 | 0.112 | 0.108 | 0.108 | 0.107 | 0.108 | 0.108 | 0.11 | 0.11 | 0.111 | 0.107 | 0.113 | 0.109 | 0.109 | 0.111 | 0.112 | 0.112 | 0.11 | 0.111 | 0.109 | 0.109 | 0.108 | 0.112 | 0.106 | 0.108 | 0.111 | 0.109 | 0.109 | 0.108 | 0.109 | 0.109 | 0.108 | 0.108 | 0.107 | 0.11 | 0.108 | 0.112 | 0.109 | 0.107 | 0.106 | 0.111 | 0.109 | 0.106 | 0.108 | 0.109 | 0.107 | 0.108 | 0.105 | 0.109 | 0.109
20 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.113 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.113 | 0.114 | 0.115 | 0.111 | 0.115 | 0.111 | 0.111 | 0.112 | 0.111 | 0.111 | 0.112 | 0.111 | 0.112 | 0.112 | 0.087 | 0.113 | 0.114 | 0.117 | 0.116 | 0.116 | 0.115 | 0.116 | 0.115 | 0.114 | 0.115 | 0.116 | 0.112 | 0.112 | 0.115 | 0.113 | 0.114 | 0.112 | 0.115 | 0.115 | 0.112 | 0.115 | 0.115 | 0.114 | 0.11 | 0.116 | 0.112 | 0.114 | 0.114 | 0.117 | 0.114 | 0.113 | 0.113 | 0.114 | 0.11 | 0.113 | 0.109 | 0.114 | 0.112

## M=10
Wind Speed | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | T19 | T20 | T21 | T22 | T23 | T24 | T25 | T26 | T27 | T28 | T29 | T30 | T31 | T32 | T33 | T34 | T35 | T36 | T37 | T38 | T39 | T40 | T41 | T42 | T43 | T44 | T45 | T46 | T47 | T48 | T49 | T50 | T51 | T52 | T53 | T54 | T55 | T56 | T57 | T58 | T59 | T60
m/s | bar: T1 to T60
2 | 0.193 | 0.192 | 0.193 | 0.193 | 0.194 | 0.194 | 0.194 | 0.194 | 0.194 | 0.194 | 0.193 | 0.194 | 0.193 | 0.192 | 0.193 | 0.193 | 0.194 | 0.193 | 0.193 | 0.194 | 0.194 | 0.197 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.194 | 0.193 | 0.192 | 0.193 | 0.193 | 0.191 | 0.192 | 0.196 | 0.192 | 0.192 | 0.194 | 0.192 | 0.192 | 0.191 | 0.192 | 0.192 | 0.193 | 0.192 | 0.192 | 0.193 | 0.193 | 0.195 | 0.19 | 0.192 | 0.193 | 0.195 | 0.193 | 0.191 | 0.192 | 0.193 | 0.192 | 0.194 | 0.19 | 0.193 | 0.192 | Note
3 | 0.205 | 0.206 | 0.207 | 0.207 | 0.208 | 0.208 | 0.207 | 0.21 | 0.208 | 0.212 | 0.207 | 0.211 | 0.209 | 0.206 | 0.207 | 0.207 | 0.208 | 0.207 | 0.211 | 0.208 | 0.209 | 0.211 | 0.209 | 0.207 | 0.207 | 0.208 | 0.208 | 0.207 | 0.21 | 0.21 | 0.205 | 0.207 | 0.211 | 0.206 | 0.207 | 0.21 | 0.207 | 0.207 | 0.205 | 0.207 | 0.208 | 0.207 | 0.207 | 0.211 | 0.208 | 0.208 | 0.209 | 0.204 | 0.209 | 0.211 | 0.209 | 0.209 | 0.208 | 0.208 | 0.209 | 0.206 | 0.209 | 0.207 | 0.209 | 0.209 | <M=10>中数值为湍流值，无量纲。
4 | 0.192 | 0.21 | 0.195 | 0.201 | 0.199 | 0.197 | 0.194 | 0.209 | 0.194 | 0.195 | 0.193 | 0.193 | 0.193 | 0.195 | 0.192 | 0.194 | 0.194 | 0.194 | 0.195 | 0.204 | 0.204 | 0.193 | 0.207 | 0.192 | 0.19 | 0.192 | 0.193 | 0.19 | 0.196 | 0.194 | 0.188 | 0.19 | 0.203 | 0.191 | 0.191 | 0.202 | 0.19 | 0.192 | 0.188 | 0.199 | 0.2 | 0.189 | 0.193 | 0.207 | 0.193 | 0.193 | 0.19 | 0.186 | 0.196 | 0.198 | 0.189 | 0.199 | 0.207 | 0.187 | 0.197 | 0.19 | 0.193 | 0.192 | 0.192 | 0.191 | 红色数值为推算补全的湍流值
5 | 0.168 | 0.182 | 0.172 | 0.173 | 0.174 | 0.173 | 0.171 | 0.182 | 0.171 | 0.169 | 0.169 | 0.168 | 0.168 | 0.171 | 0.168 | 0.171 | 0.172 | 0.17 | 0.169 | 0.177 | 0.177 | 0.17 | 0.176 | 0.17 | 0.167 | 0.168 | 0.169 | 0.166 | 0.171 | 0.168 | 0.165 | 0.167 | 0.175 | 0.169 | 0.169 | 0.178 | 0.166 | 0.17 | 0.164 | 0.17 | 0.173 | 0.167 | 0.169 | 0.175 | 0.17 | 0.173 | 0.166 | 0.164 | 0.17 | 0.174 | 0.167 | 0.175 | 0.178 | 0.164 | 0.178 | 0.167 | 0.171 | 0.174 | 0.169 | 0.165
6 | 0.142 | 0.158 | 0.145 | 0.15 | 0.151 | 0.151 | 0.147 | 0.16 | 0.147 | 0.144 | 0.143 | 0.144 | 0.143 | 0.146 | 0.143 | 0.147 | 0.148 | 0.144 | 0.145 | 0.154 | 0.154 | 0.146 | 0.152 | 0.15 | 0.144 | 0.145 | 0.144 | 0.143 | 0.146 | 0.146 | 0.141 | 0.144 | 0.151 | 0.146 | 0.146 | 0.153 | 0.143 | 0.145 | 0.141 | 0.145 | 0.151 | 0.145 | 0.147 | 0.154 | 0.147 | 0.153 | 0.143 | 0.141 | 0.145 | 0.148 | 0.143 | 0.154 | 0.162 | 0.141 | 0.151 | 0.143 | 0.146 | 0.158 | 0.146 | 0.143
7 | 0.131 | 0.136 | 0.134 | 0.135 | 0.138 | 0.138 | 0.135 | 0.139 | 0.135 | 0.132 | 0.131 | 0.132 | 0.131 | 0.134 | 0.131 | 0.133 | 0.133 | 0.132 | 0.134 | 0.138 | 0.138 | 0.134 | 0.135 | 0.135 | 0.131 | 0.132 | 0.132 | 0.132 | 0.133 | 0.134 | 0.131 | 0.133 | 0.136 | 0.133 | 0.133 | 0.139 | 0.132 | 0.135 | 0.13 | 0.132 | 0.135 | 0.133 | 0.133 | 0.135 | 0.135 | 0.139 | 0.131 | 0.13 | 0.134 | 0.137 | 0.132 | 0.136 | 0.142 | 0.129 | 0.138 | 0.131 | 0.132 | 0.143 | 0.135 | 0.133
8 | 0.116 | 0.134 | 0.119 | 0.121 | 0.123 | 0.123 | 0.121 | 0.134 | 0.12 | 0.118 | 0.116 | 0.119 | 0.116 | 0.118 | 0.117 | 0.119 | 0.119 | 0.119 | 0.119 | 0.127 | 0.126 | 0.121 | 0.122 | 0.123 | 0.121 | 0.118 | 0.121 | 0.117 | 0.123 | 0.12 | 0.117 | 0.12 | 0.122 | 0.12 | 0.119 | 0.124 | 0.117 | 0.12 | 0.116 | 0.118 | 0.119 | 0.121 | 0.118 | 0.124 | 0.121 | 0.122 | 0.117 | 0.116 | 0.118 | 0.12 | 0.118 | 0.12 | 0.133 | 0.116 | 0.13 | 0.117 | 0.116 | 0.131 | 0.123 | 0.125
9 | 0.122 | 0.131 | 0.123 | 0.124 | 0.125 | 0.125 | 0.124 | 0.129 | 0.122 | 0.122 | 0.121 | 0.121 | 0.121 | 0.121 | 0.121 | 0.12 | 0.122 | 0.122 | 0.121 | 0.128 | 0.126 | 0.126 | 0.123 | 0.122 | 0.124 | 0.122 | 0.123 | 0.121 | 0.124 | 0.124 | 0.12 | 0.122 | 0.126 | 0.124 | 0.123 | 0.127 | 0.12 | 0.123 | 0.118 | 0.122 | 0.123 | 0.123 | 0.122 | 0.122 | 0.123 | 0.123 | 0.121 | 0.12 | 0.122 | 0.125 | 0.122 | 0.122 | 0.129 | 0.119 | 0.124 | 0.119 | 0.12 | 0.123 | 0.124 | 0.118
10 | 0.111 | 0.112 | 0.112 | 0.112 | 0.113 | 0.113 | 0.113 | 0.114 | 0.112 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.113 | 0.111 | 0.112 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.109 | 0.11 | 0.11 | 0.109 | 0.11 | 0.112 | 0.11 | 0.11 | 0.112 | 0.11 | 0.11 | 0.109 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.112 | 0.112 | 0.112 | 0.111 | 0.111 | 0.108 | 0.11 | 0.111 | 0.11 | 0.111 | 0.113 | 0.111 | 0.112 | 0.11 | 0.111 | 0.111 | 0.112 | 0.11
11 | 0.108 | 0.108 | 0.109 | 0.109 | 0.11 | 0.111 | 0.111 | 0.109 | 0.11 | 0.109 | 0.109 | 0.109 | 0.109 | 0.11 | 0.11 | 0.108 | 0.109 | 0.109 | 0.108 | 0.109 | 0.109 | 0.112 | 0.108 | 0.109 | 0.11 | 0.109 | 0.109 | 0.109 | 0.11 | 0.11 | 0.108 | 0.109 | 0.111 | 0.109 | 0.11 | 0.111 | 0.108 | 0.109 | 0.107 | 0.109 | 0.109 | 0.11 | 0.109 | 0.109 | 0.109 | 0.109 | 0.111 | 0.108 | 0.108 | 0.109 | 0.11 | 0.109 | 0.107 | 0.109 | 0.111 | 0.107 | 0.109 | 0.108 | 0.112 | 0.108
12 | 0.108 | 0.107 | 0.107 | 0.108 | 0.109 | 0.109 | 0.109 | 0.108 | 0.109 | 0.109 | 0.108 | 0.109 | 0.108 | 0.109 | 0.109 | 0.108 | 0.109 | 0.109 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.111 | 0.109 | 0.108 | 0.109 | 0.109 | 0.109 | 0.108 | 0.109 | 0.108 | 0.108 | 0.107 | 0.11 | 0.107 | 0.108 | 0.108 | 0.107 | 0.108 | 0.107 | 0.107 | 0.108 | 0.109 | 0.107 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.11 | 0.106 | 0.106 | 0.107 | 0.11 | 0.107 | 0.106 | 0.107 | 0.108 | 0.107 | 0.108 | 0.106 | 0.11 | 0.107
13 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.099 | 0.099 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.099 | 0.098 | 0.099 | 0.098 | 0.099 | 0.099 | 0.097 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.101 | 0.098 | 0.099 | 0.098 | 0.099 | 0.099 | 0.098 | 0.099 | 0.098 | 0.097 | 0.098 | 0.1 | 0.098 | 0.097 | 0.102 | 0.098 | 0.1 | 0.096 | 0.098 | 0.097 | 0.099 | 0.097 | 0.097 | 0.098 | 0.098 | 0.1 | 0.097 | 0.096 | 0.097 | 0.099 | 0.098 | 0.097 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.099 | 0.097 | 0.098 | 0.098
14 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.099 | 0.1 | 0.099 | 0.099 | 0.1 | 0.099 | 0.1 | 0.097 | 0.1 | 0.097 | 0.097 | 0.098 | 0.097 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.097 | 0.102 | 0.098 | 0.098 | 0.099 | 0.099 | 0.099 | 0.099 | 0.099 | 0.099 | 0.098 | 0.099 | 0.101 | 0.099 | 0.099 | 0.099 | 0.098 | 0.098 | 0.097 | 0.098 | 0.098 | 0.1 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.101 | 0.096 | 0.097 | 0.098 | 0.1 | 0.099 | 0.096 | 0.098 | 0.098 | 0.097 | 0.098 | 0.096 | 0.098 | 0.098
15 | 0.099 | 0.098 | 0.099 | 0.099 | 0.099 | 0.1 | 0.1 | 0.099 | 0.099 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.099 | 0.1 | 0.099 | 0.099 | 0.099 | 0.099 | 0.1 | 0.099 | 0.099 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.099 | 0.099 | 0.098 | 0.099 | 0.097 | 0.098 | 0.097 | 0.099 | 0.099 | 0.098 | 0.1 | 0.098 | 0.098 | 0.097 | 0.097 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.096 | 0.098 | 0.096 | 0.1 | 0.097 | 0.097 | 0.096 | 0.098 | 0.098 | 0.095 | 0.099 | 0.097 | 0.098 | 0.101 | 0.096 | 0.097 | 0.1
16 | 0.1 | 0.099 | 0.1 | 0.099 | 0.1 | 0.099 | 0.1 | 0.1 | 0.099 | 0.099 | 0.101 | 0.098 | 0.101 | 0.101 | 0.101 | 0.101 | 0.101 | 0.101 | 0.099 | 0.1 | 0.1 | 0.098 | 0.1 | 0.099 | 0.096 | 0.099 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.098 | 0.097 | 0.1 | 0.102 | 0.097 | 0.099 | 0.098 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.097 | 0.098 | 0.097 | 0.098 | 0.098 | 0.097 | 0.1 | 0.096 | 0.097 | 0.096 | 0.098 | 0.098 | 0.096 | 0.1 | 0.098 | 0.099 | 0.1 | 0.095 | 0.098 | 0.099
17 | 0.102 | 0.101 | 0.102 | 0.102 | 0.103 | 0.104 | 0.104 | 0.104 | 0.103 | 0.103 | 0.103 | 0.104 | 0.103 | 0.103 | 0.103 | 0.103 | 0.103 | 0.103 | 0.103 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | 0.102 | 0.1 | 0.103 | 0.102 | 0.102 | 0.1 | 0.1 | 0.101 | 0.1 | 0.103 | 0.102 | 0.099 | 0.102 | 0.101 | 0.1 | 0.101 | 0.099 | 0.099 | 0.099 | 0.099 | 0.098 | 0.101 | 0.099 | 0.105 | 0.099 | 0.099 | 0.099 | 0.101 | 0.099 | 0.098 | 0.102 | 0.1 | 0.1 | 0.101 | 0.097 | 0.098 | 0.101
18 | 0.104 | 0.103 | 0.103 | 0.104 | 0.104 | 0.104 | 0.103 | 0.103 | 0.103 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.105 | 0.103 | 0.104 | 0.104 | 0.103 | 0.102 | 0.104 | 0.109 | 0.103 | 0.102 | 0.101 | 0.105 | 0.101 | 0.102 | 0.101 | 0.1 | 0.1 | 0.099 | 0.105 | 0.101 | 0.1 | 0.104 | 0.102 | 0.101 | 0.099 | 0.101 | 0.098 | 0.097 | 0.099 | 0.1 | 0.101 | 0.099 | 0.104 | 0.099 | 0.099 | 0.099 | 0.104 | 0.098 | 0.098 | 0.103 | 0.098 | 0.103 | 0.105 | 0.099 | 0.098 | 0.104
19 | 0.107 | 0.108 | 0.11 | 0.112 | 0.112 | 0.112 | 0.112 | 0.112 | 0.112 | 0.112 | 0.109 | 0.113 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.108 | 0.111 | 0.11 | 0.111 | 0.108 | 0.114 | 0.109 | 0.11 | 0.112 | 0.113 | 0.113 | 0.111 | 0.112 | 0.11 | 0.11 | 0.109 | 0.113 | 0.108 | 0.109 | 0.112 | 0.11 | 0.11 | 0.109 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.109 | 0.108 | 0.111 | 0.109 | 0.113 | 0.11 | 0.108 | 0.108 | 0.112 | 0.11 | 0.107 | 0.109 | 0.11 | 0.108 | 0.109 | 0.106 | 0.11 | 0.11
20 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.113 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.113 | 0.114 | 0.115 | 0.111 | 0.115 | 0.111 | 0.111 | 0.112 | 0.111 | 0.111 | 0.112 | 0.111 | 0.112 | 0.112 | 0.091 | 0.113 | 0.114 | 0.117 | 0.116 | 0.116 | 0.115 | 0.116 | 0.115 | 0.114 | 0.115 | 0.116 | 0.113 | 0.113 | 0.115 | 0.113 | 0.114 | 0.112 | 0.115 | 0.115 | 0.113 | 0.115 | 0.115 | 0.114 | 0.111 | 0.116 | 0.112 | 0.114 | 0.114 | 0.117 | 0.114 | 0.113 | 0.113 | 0.114 | 0.11 | 0.113 | 0.109 | 0.114 | 0.112

## ETM
Wind Speed | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T18 | T19 | T20 | T21 | T22 | T23 | T24 | T25 | T26 | T27 | T28 | T29 | T30 | T31 | T32 | T33 | T34 | T35 | T36 | T37 | T38 | T39 | T40 | T41 | T42 | T43 | T44 | T45 | T46 | T47 | T48 | T49 | T50 | T51 | T52 | T53 | T54 | T55 | T56 | T57 | T58 | T59 | T60
m/s | bar: T1 to T60
2 | 0.206 | 0.204 | 0.204 | 0.204 | 0.205 | 0.206 | 0.206 | 0.204 | 0.203 | 0.204 | 0.203 | 0.205 | 0.204 | 0.203 | 0.202 | 0.203 | 0.203 | 0.204 | 0.204 | 0.205 | 0.205 | 0.201 | 0.203 | 0.201 | 0.197 | 0.203 | 0.199 | 0.2 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.198 | 0.202 | 0.197 | 0.198 | 0.2 | 0.2 | 0.196 | 0.199 | 0.197 | 0.197 | 0.201 | 0.197 | 0.198 | 0.2 | 0.197 | 0.203 | 0.197 | 0.198 | 0.198 | 0.201 | 0.201 | 0.197 | 0.2 | 0.201 | 0.2 | 0.203 | 0.197 | 0.199 | 0.201 | Note
3 | 0.218 | 0.22 | 0.22 | 0.221 | 0.223 | 0.223 | 0.22 | 0.233 | 0.224 | 0.244 | 0.223 | 0.242 | 0.237 | 0.221 | 0.227 | 0.225 | 0.224 | 0.224 | 0.243 | 0.225 | 0.225 | 0.23 | 0.225 | 0.224 | 0.228 | 0.227 | 0.232 | 0.231 | 0.244 | 0.245 | 0.222 | 0.229 | 0.231 | 0.227 | 0.227 | 0.229 | 0.226 | 0.226 | 0.228 | 0.226 | 0.228 | 0.228 | 0.228 | 0.239 | 0.228 | 0.233 | 0.228 | 0.223 | 0.238 | 0.242 | 0.231 | 0.23 | 0.236 | 0.232 | 0.228 | 0.227 | 0.23 | 0.23 | 0.238 | 0.237 | <ETM>中数值为湍流值，无量纲。
4 | 0.216 | 0.253 | 0.214 | 0.228 | 0.217 | 0.213 | 0.216 | 0.253 | 0.216 | 0.215 | 0.217 | 0.213 | 0.212 | 0.214 | 0.211 | 0.219 | 0.213 | 0.217 | 0.212 | 0.242 | 0.238 | 0.22 | 0.248 | 0.21 | 0.216 | 0.211 | 0.227 | 0.209 | 0.222 | 0.219 | 0.209 | 0.213 | 0.238 | 0.218 | 0.211 | 0.236 | 0.215 | 0.212 | 0.205 | 0.234 | 0.232 | 0.211 | 0.221 | 0.248 | 0.221 | 0.223 | 0.209 | 0.205 | 0.218 | 0.231 | 0.21 | 0.233 | 0.248 | 0.205 | 0.218 | 0.204 | 0.218 | 0.214 | 0.21 | 0.209 | 红色数值为推算补全的湍流值
5 | 0.21 | 0.219 | 0.209 | 0.208 | 0.208 | 0.208 | 0.21 | 0.22 | 0.208 | 0.208 | 0.209 | 0.208 | 0.206 | 0.206 | 0.206 | 0.206 | 0.207 | 0.209 | 0.206 | 0.208 | 0.206 | 0.213 | 0.206 | 0.204 | 0.209 | 0.205 | 0.209 | 0.203 | 0.208 | 0.208 | 0.203 | 0.207 | 0.209 | 0.206 | 0.205 | 0.208 | 0.204 | 0.206 | 0.199 | 0.206 | 0.206 | 0.206 | 0.206 | 0.206 | 0.211 | 0.208 | 0.2 | 0.2 | 0.206 | 0.216 | 0.204 | 0.216 | 0.214 | 0.199 | 0.214 | 0.199 | 0.2 | 0.204 | 0.204 | 0.198
6 | 0.183 | 0.194 | 0.182 | 0.182 | 0.182 | 0.184 | 0.187 | 0.197 | 0.184 | 0.184 | 0.182 | 0.184 | 0.183 | 0.18 | 0.18 | 0.193 | 0.184 | 0.185 | 0.185 | 0.185 | 0.185 | 0.19 | 0.185 | 0.185 | 0.187 | 0.187 | 0.187 | 0.185 | 0.188 | 0.187 | 0.183 | 0.186 | 0.188 | 0.192 | 0.188 | 0.186 | 0.183 | 0.184 | 0.179 | 0.186 | 0.188 | 0.188 | 0.188 | 0.188 | 0.185 | 0.188 | 0.184 | 0.181 | 0.185 | 0.197 | 0.186 | 0.206 | 0.198 | 0.18 | 0.185 | 0.18 | 0.181 | 0.19 | 0.186 | 0.179
7 | 0.182 | 0.181 | 0.179 | 0.178 | 0.179 | 0.18 | 0.181 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.177 | 0.181 | 0.177 | 0.177 | 0.176 | 0.183 | 0.181 | 0.182 | 0.182 | 0.183 | 0.182 | 0.187 | 0.182 | 0.182 | 0.184 | 0.183 | 0.184 | 0.182 | 0.184 | 0.184 | 0.181 | 0.182 | 0.182 | 0.185 | 0.184 | 0.182 | 0.18 | 0.182 | 0.176 | 0.183 | 0.184 | 0.183 | 0.184 | 0.184 | 0.183 | 0.184 | 0.179 | 0.178 | 0.183 | 0.192 | 0.184 | 0.187 | 0.183 | 0.176 | 0.183 | 0.175 | 0.177 | 0.182 | 0.183 | 0.175
8 | 0.183 | 0.182 | 0.187 | 0.184 | 0.181 | 0.183 | 0.183 | 0.183 | 0.184 | 0.183 | 0.179 | 0.181 | 0.178 | 0.177 | 0.177 | 0.179 | 0.182 | 0.184 | 0.181 | 0.18 | 0.182 | 0.186 | 0.18 | 0.176 | 0.189 | 0.176 | 0.187 | 0.174 | 0.188 | 0.185 | 0.178 | 0.184 | 0.187 | 0.18 | 0.18 | 0.185 | 0.178 | 0.183 | 0.173 | 0.18 | 0.178 | 0.179 | 0.176 | 0.175 | 0.175 | 0.173 | 0.173 | 0.173 | 0.171 | 0.171 | 0.171 | 0.171 | 0.172 | 0.178 | 0.173 | 0.179 | 0.172 | 0.177 | 0.179 | 0.179
9 | 0.178 | 0.177 | 0.178 | 0.178 | 0.178 | 0.177 | 0.178 | 0.176 | 0.176 | 0.176 | 0.175 | 0.176 | 0.174 | 0.174 | 0.173 | 0.173 | 0.177 | 0.175 | 0.174 | 0.175 | 0.175 | 0.183 | 0.174 | 0.174 | 0.18 | 0.177 | 0.179 | 0.174 | 0.178 | 0.177 | 0.176 | 0.174 | 0.178 | 0.177 | 0.175 | 0.176 | 0.176 | 0.175 | 0.173 | 0.174 | 0.175 | 0.175 | 0.175 | 0.174 | 0.175 | 0.175 | 0.175 | 0.171 | 0.175 | 0.182 | 0.174 | 0.173 | 0.174 | 0.171 | 0.182 | 0.171 | 0.173 | 0.175 | 0.176 | 0.171
10 | 0.17 | 0.169 | 0.169 | 0.169 | 0.169 | 0.17 | 0.171 | 0.169 | 0.169 | 0.169 | 0.169 | 0.17 | 0.169 | 0.168 | 0.168 | 0.169 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.175 | 0.169 | 0.17 | 0.172 | 0.171 | 0.172 | 0.169 | 0.171 | 0.171 | 0.169 | 0.171 | 0.17 | 0.172 | 0.172 | 0.169 | 0.168 | 0.168 | 0.165 | 0.171 | 0.174 | 0.17 | 0.173 | 0.172 | 0.171 | 0.171 | 0.168 | 0.167 | 0.171 | 0.171 | 0.17 | 0.17 | 0.171 | 0.167 | 0.17 | 0.165 | 0.168 | 0.169 | 0.171 | 0.166
11 | 0.148 | 0.148 | 0.147 | 0.146 | 0.146 | 0.145 | 0.146 | 0.145 | 0.145 | 0.144 | 0.147 | 0.144 | 0.147 | 0.146 | 0.146 | 0.142 | 0.144 | 0.144 | 0.142 | 0.141 | 0.141 | 0.153 | 0.142 | 0.141 | 0.148 | 0.14 | 0.146 | 0.139 | 0.147 | 0.146 | 0.142 | 0.143 | 0.146 | 0.143 | 0.141 | 0.145 | 0.141 | 0.142 | 0.138 | 0.143 | 0.143 | 0.141 | 0.144 | 0.143 | 0.145 | 0.143 | 0.141 | 0.138 | 0.142 | 0.143 | 0.141 | 0.142 | 0.142 | 0.138 | 0.141 | 0.137 | 0.138 | 0.141 | 0.141 | 0.137
12 | 0.137 | 0.136 | 0.137 | 0.138 | 0.139 | 0.139 | 0.139 | 0.138 | 0.139 | 0.139 | 0.136 | 0.139 | 0.136 | 0.136 | 0.137 | 0.136 | 0.137 | 0.137 | 0.137 | 0.138 | 0.138 | 0.144 | 0.139 | 0.139 | 0.141 | 0.141 | 0.141 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.138 | 0.139 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.139 | 0.138 | 0.139 | 0.137 | 0.139 | 0.14 | 0.141 | 0.14 | 0.14 | 0.139 | 0.14 | 0.14 | 0.137 | 0.138 | 0.139 | 0.144 | 0.139 | 0.137 | 0.136 | 0.139 | 0.135 | 0.137 | 0.136 | 0.146 | 0.136
13 | 0.115 | 0.116 | 0.117 | 0.118 | 0.119 | 0.119 | 0.118 | 0.119 | 0.119 | 0.121 | 0.116 | 0.12 | 0.115 | 0.116 | 0.116 | 0.115 | 0.116 | 0.118 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.125 | 0.117 | 0.118 | 0.121 | 0.12 | 0.12 | 0.119 | 0.12 | 0.119 | 0.119 | 0.12 | 0.122 | 0.12 | 0.12 | 0.123 | 0.119 | 0.121 | 0.117 | 0.12 | 0.12 | 0.123 | 0.119 | 0.119 | 0.119 | 0.119 | 0.122 | 0.118 | 0.118 | 0.119 | 0.122 | 0.12 | 0.118 | 0.119 | 0.12 | 0.118 | 0.119 | 0.118 | 0.121 | 0.119
14 | 0.114 | 0.114 | 0.115 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.117 | 0.118 | 0.118 | 0.119 | 0.114 | 0.119 | 0.114 | 0.114 | 0.115 | 0.113 | 0.114 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.115 | 0.123 | 0.116 | 0.116 | 0.119 | 0.118 | 0.119 | 0.118 | 0.119 | 0.118 | 0.118 | 0.119 | 0.121 | 0.119 | 0.119 | 0.12 | 0.117 | 0.119 | 0.116 | 0.119 | 0.118 | 0.121 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.118 | 0.12 | 0.116 | 0.117 | 0.118 | 0.121 | 0.119 | 0.116 | 0.118 | 0.119 | 0.116 | 0.117 | 0.116 | 0.119 | 0.117
15 | 0.113 | 0.112 | 0.113 | 0.114 | 0.114 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.116 | 0.117 | 0.112 | 0.117 | 0.112 | 0.112 | 0.113 | 0.113 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.115 | 0.115 | 0.122 | 0.114 | 0.114 | 0.118 | 0.116 | 0.117 | 0.115 | 0.117 | 0.116 | 0.116 | 0.117 | 0.119 | 0.127 | 0.117 | 0.118 | 0.115 | 0.117 | 0.114 | 0.117 | 0.116 | 0.119 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.118 | 0.115 | 0.115 | 0.116 | 0.119 | 0.122 | 0.114 | 0.116 | 0.117 | 0.114 | 0.116 | 0.114 | 0.117 | 0.116
16 | 0.113 | 0.112 | 0.112 | 0.112 | 0.113 | 0.113 | 0.113 | 0.114 | 0.115 | 0.115 | 0.112 | 0.115 | 0.111 | 0.111 | 0.112 | 0.116 | 0.113 | 0.114 | 0.113 | 0.115 | 0.115 | 0.118 | 0.114 | 0.115 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.116 | 0.118 | 0.14 | 0.116 | 0.117 | 0.114 | 0.116 | 0.113 | 0.116 | 0.115 | 0.117 | 0.115 | 0.116 | 0.115 | 0.115 | 0.117 | 0.113 | 0.115 | 0.115 | 0.118 | 0.115 | 0.114 | 0.115 | 0.115 | 0.113 | 0.114 | 0.113 | 0.116 | 0.114
17 | 0.113 | 0.112 | 0.113 | 0.113 | 0.113 | 0.113 | 0.113 | 0.113 | 0.113 | 0.113 | 0.112 | 0.114 | 0.112 | 0.111 | 0.112 | 0.113 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.115 | 0.114 | 0.119 | 0.114 | 0.114 | 0.115 | 0.116 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.113 | 0.115 | 0.116 | 0.144 | 0.115 | 0.115 | 0.113 | 0.115 | 0.112 | 0.114 | 0.115 | 0.117 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.116 | 0.112 | 0.114 | 0.114 | 0.117 | 0.114 | 0.114 | 0.114 | 0.115 | 0.111 | 0.113 | 0.113 | 0.114 | 0.113
18 | 0.111 | 0.112 | 0.112 | 0.113 | 0.113 | 0.114 | 0.113 | 0.114 | 0.115 | 0.116 | 0.112 | 0.116 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.113 | 0.112 | 0.112 | 0.112 | 0.122 | 0.112 | 0.113 | 0.116 | 0.115 | 0.115 | 0.114 | 0.115 | 0.114 | 0.114 | 0.115 | 0.117 | 0.115 | 0.115 | 0.116 | 0.114 | 0.115 | 0.112 | 0.115 | 0.114 | 0.119 | 0.114 | 0.114 | 0.115 | 0.114 | 0.116 | 0.113 | 0.113 | 0.114 | 0.117 | 0.115 | 0.113 | 0.114 | 0.115 | 0.112 | 0.113 | 0.113 | 0.115 | 0.113
19 | 0.111 | 0.111 | 0.113 | 0.115 | 0.115 | 0.116 | 0.115 | 0.116 | 0.116 | 0.117 | 0.111 | 0.118 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.111 | 0.114 | 0.113 | 0.114 | 0.113 | 0.12 | 0.113 | 0.114 | 0.118 | 0.117 | 0.117 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.119 | 0.117 | 0.117 | 0.118 | 0.115 | 0.117 | 0.114 | 0.117 | 0.116 | 0.118 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.116 | 0.118 | 0.115 | 0.115 | 0.116 | 0.119 | 0.116 | 0.114 | 0.115 | 0.117 | 0.113 | 0.115 | 0.114 | 0.116 | 0.115
20 | 0.112 | 0.112 | 0.113 | 0.114 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.116 | 0.112 | 0.116 | 0.112 | 0.112 | 0.113 | 0.112 | 0.112 | 0.115 | 0.113 | 0.114 | 0.113 | 0.12 | 0.114 | 0.114 | 0.117 | 0.116 | 0.116 | 0.115 | 0.116 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.117 | 0.116 | 0.116 | 0.117 | 0.114 | 0.116 | 0.114 | 0.116 | 0.116 | 0.117 | 0.116 | 0.115 | 0.115 | 0.115 | 0.117 | 0.114 | 0.114 | 0.115 | 0.118 | 0.115 | 0.113 | 0.115 | 0.115 | 0.114 | 0.115 | 0.113 | 0.115 | 0.114